附件1：瑶海区2026年校园食堂改造清单
	序号
	校区名称
	建设规模
	建设内容
	地址
	备注

	1
	合肥市和平小学第二小学
	食堂建筑面积380M²，设在一层，2025年建造，框架结构，独立基础。
	1.补充食堂所需的少量设备；
2.按设备要求铺电路、增防水插座、调下水分支管道，接入食堂现有的配电箱和排水沟；
3.铺设食堂建设时遗漏的主电缆。
4.修复地墙顶破损；
	龙岗路与和平路交口西南角
	

	2
	合肥市蚌埠路第二小学
	食堂建筑面积450M²，设在一、二层，2022年建造，框架结构，独立基础。
	1.补充食堂所需的少量设备；

2.按设备要求铺电路、增防水插座、调下水分支管道，接入食堂现有的配电箱和排水沟；

3.对两个库房进行装修：地面和墙面贴瓷砖，顶面安装铝扣板吊顶，安装照明设施、配电插座及消毒灯；

4.室外道路恢复，修复地墙顶破损；
	长江东路与东一环交口
	

	3
	合肥市长淮新村小学
	食堂建筑面积180M²，设在一层，2023年建造，框架结构，独立基础。
	1.补充食堂所需的少量设备；
2.按设备要求铺电路、增防水插座、调下水分支管道，接入食堂现有的配电箱和排水沟；
3.修复地墙顶破损；
	琅琊山路与淮吾路交口
	

	4
	合肥市第三十八中学东校
	食堂建筑面积500M²，设在一层，2016年建造，框架结构，独立基础。
	1.补充食堂所需的少量设备；
2.按设备要求铺电路、增防水插座、调下水分支管道，接入食堂现有的配电箱和排水沟；
3.修复地墙顶破损；
	龙岗路与和平路交口西南角
	

	5
	合肥市和平小学第三小学
	食堂建筑面积460M²，设在一层，2017年建造，框架结构，独立基础。
	
	门台路与戚继光路交口东北角
	

	6
	合肥市郎溪路小学
	食堂建筑面积540M²，设在地下一层，2021年建造，框架结构，独立基础。
	
	明皇路与郎溪路交口东南角
	

	7
	合肥市和平小学东校
	食堂建筑面积400M²，设在地下一层、一层，2016年建造，框架结构，独立基础。
	
	南陵路189号
	

	8
	合肥市第三十八中新校
	食堂建筑面积1000M²，设在一.二层，2021年建造，框架结构，独立基础。
	
	幸福路与泾县路交口西北角
	

	9
	合肥市第三十八中瑶海湾校区
	食堂建筑面积1260M²，设在地下一层，2018年建造，框架结构，独立基础。
	
	龙岗路与乐水路交口西北角
	

	10
	合肥市第十一中学
	食堂建筑面积400M²，设在一层，2014年建造，框架结构，独立基础。
	
	凤阳路与一环路交口
	

	11
	合肥市裕溪路学校
	食堂建筑面积487M²，设在一层，2025年建造，框架结构，独立基础。
	
	裕溪路与郎溪路交口
	

	12
	合肥市行知小学本部
	选址建筑面积278M²，选址一层，2001年建造，框架结构，独立基础。
	1. 装修：地面防滑瓷砖，墙面瓷砖到顶，顶面铝扣板，做防水防霉；
2. 消防：配备灭火器、消火栓、自动灭火装置，安装应急照明、安全指示，接入原有消防系统；
3. 供电：接入外电源，铺设内部配电线路（供厨房设备、照明等）；
4. 给排水：连接室外主下水，主供水，安装沉淀池、隔油池、排水地沟；
5. 排烟：厨房安装油烟风机和净化器（与消防排烟区分）；
6. 防消：安装防鼠板、灭蝇灯，配备紫外线消毒灯、餐具消毒设备；
7. 明厨亮灶：安装监控摄像头，设置透明玻璃隔断；
	郎溪路与凤阳东路交口西南角
	

	13
	合肥市第三十九中学
	选址建筑面积300M²，选址一层，2004年建造，框架结构，独立基础。
	
	南陵路250号
	

	14
	合肥市马岗小学本部
	选址建筑面积200M²，选址一层，2002年建造，框架结构，独立基础。
	
	长江东路与马岗大道交叉口
	

	15
	合肥市琥珀名城小学本部
	选址建筑面积340M²，选址一层，2009年建造，框架结构，独立基础。
	
	吴敬梓路与凤阳东路交口西北角
	

	16
	合肥市明皇路小学
	选址建筑面积265M²，选址一层，2015年建造，框架结构，独立基础。
	
	王岗路与明皇路交口 
	

	17
	合肥市马岗实验小学南区
	选址建筑面积280M²，选址地下一层，2016年建造，框架结构，独立基础。
	
	长江东路与马岗大道交叉口
	

	18
	合肥市琥珀名城小学第二小学
	选址建筑面积270M²，选址地下一层，一层，2016年建造，框架结构，独立基础。
	
	古河之路2号
	


